## Hárok1
Popis | MJ | Mn. | JC s DPH | CC s DPH
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia | m | 138 |  | 0
Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 46 |  | 0
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 46 |  | 0
Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70 | m | 46 |  | 0
TUBEX 28x10 | m | 46 |  | 0
TUBEX 52x15 | m | 46 |  | 0
TUBEX 52x10 | m | 46 |  | 0
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | % | 18.6216 |  | 0
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75 | ks | 13 |  | 0
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 | ks | 1 |  | 0
priplatok za stazenu montaz v obmedzenom priestore | m | 46 |  | 0
potrubie z HT rur odpadové hrdlové DN 125 | m | 46 |  | 0
cistiaci kus HT125 | ks | 1 |  | 0
vetracia hlavica PVC d125 | ks | 1 |  | 0
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9 | ks | 13 |  | 0
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 | ks | 13 |  | 0
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch filmarskym plynom do DN 125 | m | 46 |  | 0
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | 25.8468 |  | 0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t | m | 138 |  | 0
Potrubie z plastických rúrok s AL vlozkou PP-R STABI 50x5,6 polyfúznym zváraním | m | 92 |  | 0
Potrubie z plastických rúrok s Al vložkou PP-R STABI 25x2,8 polyfúznym zváraním | m | 46 |  | 0
priplatok za stazenu montaz v obmedzenom priestore | m | 138 |  | 0
Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4 | ks | 27 |  | 0
Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 6/4 | ks | 2 |  | 0
zhotovenie komenzatora "U" vratane pevnych bodov | kpl | 3 |  | 0
Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 3/4 | ks | 40 |  | 0
TIEMME guľový ventil DN 20 - PN 10 | ks | 26 |  | 0
termostaticky vyvyzovaci ventil 1/2" na cirkulaciu HONEYWELL ALWA Kombi4 s teplomerom | ks | 1 |  | 0
TIEMME spätný ventil DN 20 - PN 10 | ks | 13 |  | 0
Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 6/4 | ks | 2 |  | 0
TIEMME guľový kohút DN 40 | ks | 2 |  | 0
Zostavenie objimky potrubia z plastov DN 40 | m | 92 |  | 0
Zostavenie objimky potrubia z plastov DN 20 | m | 46 |  | 0
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 | ks | 26 |  | 0
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t | ks | 27 |  | 0
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom G 6/4 0,00173 t | ks | 2 |  | 0
Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 138 |  | 0
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 138 |  | 0
vypustenie a napustenie vody zo stupacky | kpl | 1 |  | 0
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m | % | 4.6678 |  | 0
Zdravotechnika - zariaď. predmety
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t | sub | 13 |  | 0
spatna montaz záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t s dopojenim | sub | 13 |  | 0
Ostatné
likvidacia a odvoz bezneho stavebneho odpadu | kpl | 1 |  | 0
uprava prestupov cez strop pre protipoziarne upchavky zvacsenie stavebneho otvoru | kpl | 13 |  | 0
likvidacia a odvoz azbestocementoveho kanalizacneho potrubia | kpl | 13 |  | 0
demontaz a spatna montaz umakartoveho jadra | ks | 13 |  | 0
vyvazenie cirkulacie | ks | 1 |  | 0
protipoziarne prestupy | kpl | 1 |  | 0
Zar.č.1 - Demontáž jestvujúcich zariadení
Demontáž jestvujúcej vetracej jednotky DVJ - A d450 - 9 + likvidácia | kpl | 1 |  | 0
Zar.č.2 - Nové zariadenie
Strešný ventilátor odvodný, požadované napájanie 230V, vzduchový výkon 3000m3/h, 220Pa, vr. Tlmiaceho podstavca, tepelná ochrana motora + elektrické dopojenie | kpl | 1 |  | 0
Úprava potrubia z DN 450 na DN 400 | kpl | 1 |  | 0
Dodávka + Montáž |  |  |  | 0
Doprava |  |  |  | 0
VRN |  |  |  | 0
Zaregulovanie |  |  |  | 0
Celkom cena s DPH v EUR |  |  |  | 0