

Všetkým záujemcom

**VÝZVA**

**na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Verejný obstarávateľ podľa § 6 písm. ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Názov organizácie: **Dom tretieho veku**

Sídlo organizácie: Polereckého 2, 851 01 Bratislava - Petržalka

IČO: 30842344

DIČ: 2020914280

IČ DPH: **Nie je platcom DPH**

Zastúpená: Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka

Telefónne číslo: +421 2 62 31 00 65

E-mail: [riaditel@dtv.sk](mailto:riaditel@dtv.sk)

1. **Predmet zákazky**

# „VÝBER DODÁVATEĽA NA KLADENIE PVC PODLAHOVÝCH KRYTÍN.“

Predmetom obstarávania je kladenie podlahovej krytiny z PVC materiálu MIPOLAM TROPLAN (alebo ekvivalentného materiálu spĺňajúceho požadované technické parametre) v Dome tretieho veku na Polereckého 2 v Bratislave na štyri chodby, z ktorých každá má rozmer 150 m2.

CPV kód : 45432110-8 Kladenie podláh

# Požadované technické parametre podlahovej krytiny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková hrúbka | EN 428 | mm | 2 |
| Hmotnosť | EN 430 | g/m2 | 3300 |
| Šírka / Dĺžka pásu | EN 426 | cm/bm | 200/20 |
| Rozmer štvorca | EN 427 | mm | 608 x 608 |
| Počet štvorcov v balení |  | ks | 20 |
| **Klasifikácia** |  |  |  |
| Špecifikácia produktu |  |  | EN 649 |
| Ohňovzdornosť | EN 13 501-1 |  | Bfl-sl |
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | kV | < 2 (antistatické) |
| Elektrický odpor | EN 1081 | Ω | > 109 |
| Protišmykovosť za sucha | EN 13893 |  | ≥ 0,3 |
| Protišmykovosť za mokra | DIN 51 130 |  | R9 |
| **Výkonnostné parametre** |  |  |  |
| Odolnosť voči oderu | EN 660.2 | mm 3 | ≤ 7,5 |
| Rozmerová stálosť | EN 434 | % | pásy ≤ 0,40 štvorce ≤ 0,25 |
| Reziduálna trvalá deformácia | EN 433 | mm | ≈ 0,03 |
| Tepelná vodivosť | EN 12 524 | m2K/W | ≈ 0,25 |
| Stálofarebnosť | EN 20 105 - B02 |  | ≥ 6 |
| Odolnosť voči chemikáliám | EN 423 |  | dobrá |
| Antibakteriálna a protiplesňová ochrana |  |  | áno |
| Povrchová úprava |  |  | Evercare |

1. **Lehota na predkladanie ponúk**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: **30. 10. 2013 do 12:00 hod.**

1. **Predkladania ponúk**

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky na [riaditel@dtv.sk](mailto:riaditel@dtv.sk) v termíne uvedenom v bode 3. tejto výzvy.

1. **Jazyk ponuky**

Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.

1. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

1. najnižšia celková cena s DPH. Potrebné vyplniť Prílohu č. 1 výzvy.

1. **Typ zmluvy**

S výherným uchádzačom sa uzatvorí Zmluva o dielo.

1. **Termín a miesto dodania služby**

Termín dodania práce: najneskôr do 31.12.2013

Miesto dodania: Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 01 Bratislava – Petržalka

1. **Obsah ponuky**

Obsahom ponuky bude:

a) predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu v predmete zákazky – sken.

b) Príloha č. 1 výzvy – vyplnená príloha (excel) - návrh uchádzača – cenová ponuka – určenie ceny na predmet zákazky v zmysle bodu 9 a 10.

c) Popis technických parametrov ponúkanej podlahovej krytiny (len ak uchádzač ponúka iný tip než MIPOLAM TROPLAN). Popis technických parametrov treba dodať podľa tabuľky Požadovaných technických parametrov v bode 2.

1. **Miesto poskytnutia služieb**

Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 01 Bratislava - Petržalka

1. **Spôsob určenia ceny**

Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z**.** z. o  cenách v  znení neskorších predpisov. **Uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.**

Ak uchádzač:

**nie je platcom DPH**, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.

1. **Výška predpokladanej hodnoty zákazky**

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená do finančného limitu 20 000,- EUR s DPH.

1. **Podmienky financovania**

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, počas trvania zmluvy. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu. Splatnosť faktúr sa požaduje min. 3**0 dní** odo dňa jej doručenia. Objednávateľ na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu. Uchádzač k cenám uvedeným vo svojej predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné poplatky alebo príplatky.

1. **Vyhradenie práva**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Daniela Palúchová, MPH Dom tretieho veku, riaditeľka